## Клиентская анкета
Приложение №1 к договору ______________________________________
Заявка на подбор и приобретение оборудования
Прошу Вас подобрать и предложить мне перечень оборудования (для системы резервного/автономного электроснабжения), подходящего по своим характеристикам моим запросам:
| Контрагент |  |  |  |  | Адрес
Полные Ф.И.О.
(либо наименование оргнанизации)
| Типы нагрузки |  |  | Требуется |  |  |  | Условия установки
| Освещение |  |  | Установка ИБП |  |  |  | Ведется строительство
| Котел |  |  | Установка АСЭС |  |  |  | Помещение готово
| Насосы |  | Установка стабилизатора |  |  |  |  | Помещение тёплое
| Бытовые приборы | [5 empty] | Часть потребителей не установлены
Все потребители установлены
Тип объекта
| Частный дом | Предприятие |  |  | Офис |  |  | Анализ внешней сети
| Потребители, устанавливаемые в резерв | [5 empty] | Номинал вводного автомата (щит дома) |  |  | А
Освещение ............... ____ кВт, ____ ч Котёл ......................... ____ кВт, ____ ч Насосы отопления .. ____ кВт, ____ ч Насос на воду ........... ____ кВт, ____ ч Холодильник ............. ____ кВт, ____ ч Септик ....................... ____ кВт, ____ ч Насос сброса .......... ____ кВт, ____ ч Водоочистка ............ ____ кВт, ____ ч Телевизор ................ ____ кВт, ____ ч Компьютер .............. ____ кВт, ____ ч Видеонаблюдение ____ кВт, ____ ч __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
А
Номинал вводного автомата (на "слолбе")
Трёхфазный ввод
Однофазный ввод
На нулевой планке нет напряжения
На планке заземления нет напряжения
Предварительный тип системы
Комментарий
Особенности
Трёхфазное подключение в резерве _____ Общая мощность приборов, подключаемых к системе, не превышает ___ кВт. При превышении мощности подключаемых приборов в резервной группе более ___ кВт бесперебойная система отключается по перегрузу. Данное условие соблюдается при подключенной внейшней сети и при работе от АКБ. Температура в помещении не превышает 28˚С и не опускается ниже 5 ˚С.
Мне разъяснено и понятно, что на основании данных, указанных в настоящей заявке, осуществляется квалифицированный подбор оборудования /Заказчик/ _____________________________________ ______________ Завка принята /Ответственный/ _____________________________________ ______________

## Отчет
Отчет электрика после осмотра
1. Данные отчета
Дата осмотра
Электрик
Дата отправки в Светон
Анкета подписана: ☐ да / ☐ нет Фото анкеты: ☐ да / ☐ нет Чек-лист: ☐ да / ☐ нет Фотоотчет: ☐ да / ☐ нет
2. Раскладка автоматов по щитам
Все автоматы по порядку. Для нерезервных заполнить N, щит, позицию, номинал, подпись, резервный?; детали справа - только для резервных и спорных линий.
N | Щит / место | Ряд / поз. | Номинал | Подпись | Резерв? | Что питает | УЗО/диф | Фаза | Комментарий
3. Ручная схема щита / щитов
Если автоматов больше 10, зарисовать схему щита здесь или на отдельном листе и приложить фото схемы.
4. Пояснения для Светон
Место установки / трасса / ограничения:
Непроверенные или спорные вопросы:
Что требует решения Светон / уточнения у клиента:
Итог: ☐ можно готовить ТЗ/КП ☐ после уточнений ☐ повторный осмотр ☐ не подтверждается
Электрик: ____________________ / ____________________

## Чек-лист
Чек-лист электрика по осмотру объекта
1. До начала |  | 5. Место и трасса
☐ | Представился клиенту как электрик Светон. | ☐ | Фото места установки по кругу.
☐ | Получил доступ к щиту, месту установки и трассе. | ☐ | Фото щита относительно места установки.
☐ | Разместил термометр в месте установки АКБ. | ☐ | Размеры помещения записаны, если нужны.
☐ | Уточнил, что можно фотографировать. | ☐ | Температура через 40 минут внесена.
|  | ☐ | Проверен радиатор рядом.
2. Клиентская анкета |  | ☐ | Проверен газовый отсекатель рядом.
☐ | Заполнил клиентскую анкету. | ☐ | Осмотрена трасса кабеля.
☐ | Проверил ключевые поля анкеты. | ☐ | Фото трассы на всем протяжении.
☐ | Получил подпись клиента. | ☐ | Фото проходов и сложных мест.
☐ | Сфотографировал/отсканировал анкету. | ☐ | Уточнены пирог/толщина стены.
3. Щит и электросеть |  | 6. Отправка в Светон
☐ | Фото щита до открытия. | ☐ | Фото/скан подписанной анкеты.
☐ | Открыл щит безопасно, если возможно. | ☐ | Отчет электрика.
☐ | Фото открытого щита полностью. | ☐ | Этот заполненный чек-лист.
☐ | Фото каждого ряда автоматов с номиналами. | ☐ | Скриншот координат объекта.
☐ | Фото вводного автомата. | ☐ | Фото щита до открытия.
☐ | Фото PE/N шин. | ☐ | Фото открытого щита.
☐ | Напряжение по фазам внесено в анкету. | ☐ | Фото вводного автомата и рядов.
☐ | Проверены автоматы и потребители резерва. | ☐ | Фото PE/N шин.
☐ | Заполнена раскладка автоматов по щитам. | ☐ | Фото места установки.
☐ | Если автоматов больше 10, есть ручная схема. | ☐ | Фото трассы и сложных мест.
☐ | Проверены трехфазные потребители. | ☐ | Фото шильдиков, если есть.
☐ | Проверен мастер-выключатель.
☐ | Проверены дополнительные щиты. | 7. Завершение
|  | ☐ | Все действия выполнены или отмечены как невыполнимые.
4. Потребители |  | ☐ | В отчете указано, что не удалось проверить.
☐ | Проверена мощность насосов/оборудования. | ☐ | Комплект материалов передан в Светон.
☐ | Фото шильдиков насосов/оборудования.
☐ | Проверено количество циркуляционных насосов.
☐ | Проверено, все ли потребители установлены.
☐ | Спорные нагрузки отмечены в отчете.
Что не удалось выполнить по чек-листу и почему:
Электрик: ____________________ / ____________________