## Заявка
Приложение N 2
Заявка на осмотр объекта
к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г.
1. Данные по заявке
Поле | Значение
Заказчик / ответственное лицо Светон
Клиент - Ф.И.О. или наименование организации
Контакты клиента
Адрес объекта
Срок исполнения заявки
Стоимость выезда / услуг Исполнителя
2. Что передано исполнителю
Отметка | Материал | Комментарий
☐ | Фото щита от клиента
☐ | Фото места установки ИБП от клиента
☐ | Фото предполагаемой трассы от клиента
☐ | Схема / план помещений от клиента
☐ | Электрическая схема энергоснабжения объекта от клиента
☐ | Предварительный список нагрузок, устанавливаемых в резерв
☐ | Особые условия объекта от клиента
☐ | Иное
3. Что нужно проверить/измерить
Отметка | Проверка | Комментарий
☐ | 3.1. Проверить состояние электросети.
☐ | 3.2. Проверить возможность установки ИБП, инвертора и АКБ.
☐ | 3.3. Проверить состояние щита клиента.
☐ | 3.4. Определить состав и мощности нагрузок, устанавливаемых в резерв.
☐ | 3.5. Определить автоматы резервной группы.
☐ | 3.6. Проверить возможность прокладки кабельной трассы.
Исполнитель / монтажник |  |  | Подпись
Ответственное лицо Светон |  |  | Подпись
Дата

## Отчет
Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре | Отчет об осмотре
Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г. | Приложение N 3 к договору N ____ от "___" ____________ 20__ г.
1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета | 1. Данные отчета
Дата осмотра |  |  |  |  | Исполнитель
Объект / адрес объекта |  |  |  |  | Дата отправки отчета Заказчику
☐ | Заявка на подбор оборудования заполнена и подписана Клиентом | Заявка на подбор оборудования заполнена и подписана Клиентом | Заявка на подбор оборудования заполнена и подписана Клиентом | Заявка на подбор оборудования заполнена и подписана Клиентом | Заявка на подбор оборудования заполнена и подписана Клиентом | ☐ да / ☐ нет / ☐ клиент отказался / ☐ подпись невозможно получить | ☐ да / ☐ нет / ☐ клиент отказался / ☐ подпись невозможно получить | ☐ да / ☐ нет / ☐ клиент отказался / ☐ подпись невозможно получить | ☐ да / ☐ нет / ☐ клиент отказался / ☐ подпись невозможно получить
☐ | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП приложен | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП приложен | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП приложен | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП приложен | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП приложен | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется
☐ | Фотоотчет приложен | Фотоотчет приложен | Фотоотчет приложен | Фотоотчет приложен | Фотоотчет приложен | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется | ☐ да / ☐ нет / ☐ не требуется
2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам | 2. Раскладка автоматов по щитам
Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый. | Перечислить только автоматы резервной группы. Нумерация: слева направо и сверху вниз; первый автомат - верхний левый, последний - нижний правый.
Щит / место | N | Что фактически питает |  |  | УЗО/диф | Фаза | Комментарий
Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы. | Если автоматов больше, чем строк в таблице, зарисовать схему щита вручную и приложить фото схемы.
3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы | 3. Непроверенные или спорные вопросы
| Вопрос / ограничение | Вопрос / ограничение | Вопрос / ограничение | Вопрос / ограничение | Описание | Описание | Описание | Описание | Описание
☐ | Что не удалось проверить на объекте | Что не удалось проверить на объекте | Что не удалось проверить на объекте | Что не удалось проверить на объекте
☐ | Выявлены ограничения по месту установки ИБП | Выявлены ограничения по месту установки ИБП | Выявлены ограничения по месту установки ИБП | Выявлены ограничения по месту установки ИБП
☐ | Выявлены ограничения по прокладке кабельной трассы | Выявлены ограничения по прокладке кабельной трассы | Выявлены ограничения по прокладке кабельной трассы | Выявлены ограничения по прокладке кабельной трассы
☐ | Есть опасные или непонятные места в щитах | Есть опасные или непонятные места в щитах | Есть опасные или непонятные места в щитах | Есть опасные или непонятные места в щитах
☐ | Есть сложности с выделением резервных автоматов в отдельную группу | Есть сложности с выделением резервных автоматов в отдельную группу | Есть сложности с выделением резервных автоматов в отдельную группу | Есть сложности с выделением резервных автоматов в отдельную группу
☐ | Есть расхождения с данными из Заявки | Есть расхождения с данными из Заявки | Есть расхождения с данными из Заявки | Есть расхождения с данными из Заявки
☐ | Дальнейшие работы невозможны без уточнений | Дальнейшие работы невозможны без уточнений | Дальнейшие работы невозможны без уточнений | Дальнейшие работы невозможны без уточнений
☐ | Требуется решение Заказчика для продолжения | Требуется решение Заказчика для продолжения | Требуется решение Заказчика для продолжения | Требуется решение Заказчика для продолжения
Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий. | Исполнитель подтверждает, что отчет заполнен по результатам осмотра Объекта и содержит сведения, материалы, ограничения и выводы в пределах фактически выполненных действий.
Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г.

## Чек-лист
Чек-лист осмотра места монтажа ИБП
1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра | 5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить
☐ | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ. | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ. | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ. | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ. | ☐ | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла. | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла. | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла. | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла.
☐ | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать. | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать. | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать. | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать. | ☐ | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки. | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки. | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки. | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки.
[5 empty] | ☐ | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП. | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП. | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП. | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП.
[5 empty] | ☐ | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы. | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы. | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы. | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы.
2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть | 6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования
☐ | Фото открытого щита "на столбе". | Фото открытого щита "на столбе". | Фото открытого щита "на столбе". | Фото открытого щита "на столбе". | ☐ | Заполнить Заявку на подбор оборудования. | Заполнить Заявку на подбор оборудования. | Заполнить Заявку на подбор оборудования. | Заполнить Заявку на подбор оборудования.
☐ | Фото основного щита до снятия защитной крышки. | Фото основного щита до снятия защитной крышки. | Фото основного щита до снятия защитной крышки. | Фото основного щита до снятия защитной крышки. | ☐ | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи. | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи. | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи. | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи.
☐ | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту. | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту. | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту. | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту.
☐ | Снять защитную крышку щита. | Снять защитную крышку щита. | Снять защитную крышку щита. | Снять защитную крышку щита.
☐ | Фото открытого щита полностью. | Фото открытого щита полностью. | Фото открытого щита полностью. | Фото открытого щита полностью.
☐ | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон. | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон. | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон. | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон. | 7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику
☐ | Проверить PE/N шины. | Проверить PE/N шины. | Проверить PE/N шины. | Проверить PE/N шины. | ☐ | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи. | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи. | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи. | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи.
☐ | Измерить напряжение на каждой фазе. | Измерить напряжение на каждой фазе. | Измерить напряжение на каждой фазе. | Измерить напряжение на каждой фазе. | ☐ | Полностью заполненный Отчет об осмотре. | Полностью заполненный Отчет об осмотре. | Полностью заполненный Отчет об осмотре. | Полностью заполненный Отчет об осмотре.
☐ | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв. | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв. | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв. | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв. | ☐ | Настоящий заполненный чек-лист. | Настоящий заполненный чек-лист. | Настоящий заполненный чек-лист. | Настоящий заполненный чек-лист.
☐ | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы. | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы. | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы. | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы. | ☐ | Скриншот координат Объекта. | Скриншот координат Объекта. | Скриншот координат Объекта. | Скриншот координат Объекта.
☐ | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото. | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото. | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото. | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото. | ☐ | Фотоотчет. | Фотоотчет. | Фотоотчет. | Фотоотчет.
☐ | Фото показаний термометра, записать эти показания. | Фото показаний термометра, записать эти показания. | Фото показаний термометра, записать эти показания. | Фото показаний термометра, записать эти показания.
☐ | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы. | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы. | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы. | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы.
3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование | 8. Завершение | 8. Завершение | 8. Завершение | 8. Завершение | 8. Завершение
☐ | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных. | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных. | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных. | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных. | ☐ | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые. | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые. | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые. | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые.
☐ | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен. | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен. | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен. | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен. | ☐ | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему. | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему. | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему. | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему.
☐ | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически. | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически. | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически. | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически. | ☐ | Комплект материалов передан Заказчику. | Комплект материалов передан Заказчику. | Комплект материалов передан Заказчику. | Комплект материалов передан Заказчику.
☐ | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки. | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки. | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки. | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки.
[5 empty] | 4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса
[5 empty] | ☐ | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу. | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу. | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу. | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу.
[5 empty] | ☐ | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа. | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа. | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа. | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа.
[5 empty] | ☐ | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля. | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля. | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля. | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля.
[5 empty] | ☐ | Фото трассы на всем протяжении. | Фото трассы на всем протяжении. | Фото трассы на всем протяжении. | Фото трассы на всем протяжении.
[5 empty] | ☐ | Фото мест проходов через стены или перекрытия. | Фото мест проходов через стены или перекрытия. | Фото мест проходов через стены или перекрытия. | Фото мест проходов через стены или перекрытия.
Что не удалось выполнить по чек-листу и почему:
Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. |  |  |  |  | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г.

## Чек-лист книжный
Чек-лист осмотра места монтажа ИБП | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП | Чек-лист осмотра места монтажа ИБП
Книжный вариант для печати | Книжный вариант для печати | Книжный вариант для печати | Книжный вариант для печати
1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра | 1. До начала осмотра
☐ | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ. | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ. | Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ.
☐ | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать. | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать. | Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать.
2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть | 2. Щит и электросеть
☐ | Фото открытого щита "на столбе". | Фото открытого щита "на столбе". | Фото открытого щита "на столбе".
☐ | Фото основного щита до снятия защитной крышки. | Фото основного щита до снятия защитной крышки. | Фото основного щита до снятия защитной крышки.
☐ | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту. | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту. | Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту.
☐ | Снять защитную крышку щита. | Снять защитную крышку щита. | Снять защитную крышку щита.
☐ | Фото открытого щита полностью. | Фото открытого щита полностью. | Фото открытого щита полностью.
☐ | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон. | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон. | Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон.
☐ | Проверить PE/N шины. | Проверить PE/N шины. | Проверить PE/N шины.
☐ | Измерить напряжение на каждой фазе. | Измерить напряжение на каждой фазе. | Измерить напряжение на каждой фазе.
☐ | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв. | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв. | Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв.
☐ | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы. | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы. | Заполнить в Отчете об осмотре информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы.
☐ | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото. | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото. | Проверить наличие мастер-выключателя, определить, какие потребители он обеспечивает, сделать фото.
☐ | Фото показаний термометра, записать эти показания. | Фото показаний термометра, записать эти показания. | Фото показаний термометра, записать эти показания.
☐ | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы. | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы. | Проверить наличие дополнительных щитов, которые относятся к работам по выделению резервной группы.
3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование | 3. Потребители и оборудование
☐ | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных. | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных. | Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования, для которого нет исходных данных.
☐ | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен. | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен. | Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования, если доступ к ним возможен.
☐ | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически. | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически. | Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически.
☐ | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки. | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки. | Отметить в Отчете об осмотре все спорные или непонятные нагрузки.
4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса | 4. Место установки ИБП и трасса
☐ | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу. | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу. | Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу.
☐ | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа. | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа. | Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа.
☐ | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля. | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля. | Осмотреть предполагаемую трассу кабеля.
☐ | Фото трассы на всем протяжении. | Фото трассы на всем протяжении. | Фото трассы на всем протяжении.
☐ | Фото мест проходов через стены или перекрытия. | Фото мест проходов через стены или перекрытия. | Фото мест проходов через стены или перекрытия.
5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить | 5. Обязательно проверить
☐ | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла. | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла. | Проверить наличие газового отсекателя для газового котла.
☐ | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки. | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки. | Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки.
☐ | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП. | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП. | Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП.
☐ | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы. | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы. | Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы.
6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования | 6. Заявка на подбор оборудования
☐ | Заполнить Заявку на подбор оборудования. | Заполнить Заявку на подбор оборудования. | Заполнить Заявку на подбор оборудования.
☐ | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи. | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи. | Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи.
7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику | 7. Материалы для отправки Заказчику
☐ | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи. | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи. | Фото или скан подписанной Заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи.
☐ | Полностью заполненный Отчет об осмотре. | Полностью заполненный Отчет об осмотре. | Полностью заполненный Отчет об осмотре.
☐ | Настоящий заполненный чек-лист. | Настоящий заполненный чек-лист. | Настоящий заполненный чек-лист.
☐ | Скриншот координат Объекта. | Скриншот координат Объекта. | Скриншот координат Объекта.
☐ | Фотоотчет. | Фотоотчет. | Фотоотчет.
8. Завершение | 8. Завершение | 8. Завершение | 8. Завершение
☐ | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые. | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые. | Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые.
☐ | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему. | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему. | В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему.
☐ | Комплект материалов передан Заказчику. | Комплект материалов передан Заказчику. | Комплект материалов передан Заказчику.
Что не удалось выполнить по чек-листу и почему: | Что не удалось выполнить по чек-листу и почему: | Что не удалось выполнить по чек-листу и почему: | Что не удалось выполнить по чек-листу и почему:
Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г. | Исполнитель: __________________ / ____________________ "___" ____________ 20__ г.
Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г. | Ответственное лицо Заказчика: ______________ / ______________ "___" ____________ 20__ г.

## Подбор оборудования
Приложение №1 к договору ______________________________________
Заявка на подбор и приобретение оборудования
Прошу Вас подобрать и предложить мне перечень оборудования (для системы резервного/автономного электроснабжения), подходящего по своим характеристикам моим запросам:
| Контрагент |  |  |  |  | Адрес
Полные Ф.И.О.
(либо наименование оргнанизации)
| Типы нагрузки |  |  | Требуется |  |  |  | Условия установки
| Освещение |  |  | Установка ИБП |  |  |  | Ведется строительство
| Котел |  |  | Установка АСЭС |  |  |  | Помещение готово
| Насосы |  | Установка стабилизатора |  |  |  |  | Помещение тёплое
| Бытовые приборы | [5 empty] | Часть потребителей не установлены
Все потребители установлены
Тип объекта
| Частный дом | Предприятие |  |  | Офис |  |  | Анализ внешней сети
| Потребители, устанавливаемые в резерв | [5 empty] | Номинал вводного автомата (щит дома) |  |  | А
Освещение ............... ____ кВт, ____ ч Котёл ......................... ____ кВт, ____ ч Насосы отопления .. ____ кВт, ____ ч Насос на воду ........... ____ кВт, ____ ч Холодильник ............. ____ кВт, ____ ч Септик ....................... ____ кВт, ____ ч Насос сброса .......... ____ кВт, ____ ч Водоочистка ............ ____ кВт, ____ ч Телевизор ................ ____ кВт, ____ ч Компьютер .............. ____ кВт, ____ ч Видеонаблюдение ____ кВт, ____ ч __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
А
Номинал вводного автомата (на "слолбе")
Трёхфазный ввод
Однофазный ввод
На нулевой планке нет напряжения
На планке заземления нет напряжения
Предварительный тип системы
Комментарий
Особенности
Трёхфазное подключение в резерве _____ Общая мощность приборов, подключаемых к системе, не превышает ___ кВт. При превышении мощности подключаемых приборов в резервной группе более ___ кВт бесперебойная система отключается по перегрузу. Данное условие соблюдается при подключенной внейшней сети и при работе от АКБ. Температура в помещении не превышает 28˚С и не опускается ниже 5 ˚С.
Мне разъяснено и понятно, что на основании данных, указанных в настоящей заявке, осуществляется квалифицированный подбор оборудования /Заказчик/ _____________________________________ ______________ Завка принята /Ответственный/ _____________________________________ ______________