## Лист1
Приложение номер 5. Форма заявки на подбор оборудования
Заявка на подбор и приобретение оборудования
Прошу Вас подобрать и предложить мне перечень оборудования (для системы резервного/автономного электроснабжения), подходящего по своим характеристикам моим запросам:
| Контрагент |  |  |  |  | Адрес
Полные Ф.И.О.
(либо наименование оргнанизации)
| Типы нагрузки |  |  | Требуется |  |  |  | Условия установки
| Освещение |  |  | Установка ИБП |  |  |  | Ведется строительство
| Котел |  |  | Установка АСЭС |  |  |  | Помещение готово
| Насосы |  | Установка стабилизатора |  |  |  |  | Помещение тёплое
| Бытовые приборы | [5 empty] | Часть потребителей не установлены
Все потребители установлены
Тип объекта
| Частный дом | Предприятие |  |  | Офис |  |  | Анализ внешней сети
| Потребители, устанавливаемые в резерв | [5 empty] | Номинал вводного автомата (щит дома) |  |  | А
Освещение ............... ____ кВт, ____ ч Котёл ......................... ____ кВт, ____ ч Насосы отопления .. ____ кВт, ____ ч Насос на воду ........... ____ кВт, ____ ч Холодильник ............. ____ кВт, ____ ч Септик ....................... ____ кВт, ____ ч Насос сброса .......... ____ кВт, ____ ч Водоочистка ............ ____ кВт, ____ ч Телевизор ................ ____ кВт, ____ ч Компьютер .............. ____ кВт, ____ ч Видеонаблюдение ____ кВт, ____ ч __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
А
Номинал вводного автомата (на "слолбе")
Трёхфазный ввод
Однофазный ввод
На нулевой планке нет напряжения
На планке заземления нет напряжения
Предварительный тип системы
Комментарий
Особенности
Трёхфазное подключение в резерве _____ Общая мощность приборов, подключаемых к системе, не превышает ___ кВт. При превышении мощности подключаемых приборов в резервной группе более ___ кВт бесперебойная система отключается по перегрузу. Данное условие соблюдается при подключенной внейшней сети и при работе от АКБ. Температура в помещении не превышает 28˚С и не опускается ниже 5 ˚С.
Мне разъяснено и понятно, что на основании данных, указанных в настоящей заявке, осуществляется квалифицированный подбор оборудования /Заказчик/ _____________________________________ ______________ Завка принята /Ответственный/ _____________________________________ ______________