# Технические характеристики и логистические параметры оборудования

Данные собраны для расчета стоимости доставки МСК -> ЮГ.

## 1. Литиевые АКБ (LiFePO4 48V) - 19” Rack Mount

| Модель | Емкость | Вес (кг) | Габариты без упак. (ШхГхВ, мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКБ 50Ач | 2.4 кВтч | ~30 | 442 х 400 х 133 (3U) | Базовый блок |
| АКБ 100Ач | 4.8 кВтч | ~48 | 442 х 480 х 177 (4U) | Основной стандарт |
| АКБ 200Ач | 9.6 кВтч | ~90 | 442 х 550 х 220 (5U) | Для мощных систем |

## 2. Инверторы BINEOS (в упаковке)

| Мощность | Вес (кг) | Габариты упак. (ШхГхВ, мм) | Фазность |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 кВт | ~14 | 350 х 500 х 150 | 1 фаза |
| 5 кВт | ~18 | 400 х 550 х 180 | 1 фаза |
| 8 кВт | ~25 | 450 х 600 х 220 | 1 фаза |
| 15 кВт | ~65 | 550 х 700 х 350 | 3 фазы |
| 30 кВт | ~90 | 600 х 800 х 450 | 3 фазы |
| 60 кВт | ~170 | 800 х 1000 х 600 | 3 фазы (шкаф) |

## 3. Стеллажи и шкафы (разобранные, плоская пачка)

| Тип | Вес (кг) | Габариты пачки (ШхГхВ, мм) | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеллаж 2 полки | ~22 | 650 х 650 х 150 | до 300 кг |
| Стеллаж 4 полки | ~38 | 650 х 650 х 250 | до 600 кг |
| Стеллаж 6 полок | ~50 | 650 х 650 х 350 | до 900 кг |
| Рэковый шкаф 12U | ~25 | 600 х 600 х 200 | Защищенный |
| Рэковый шкаф 22U | ~45 | 600 х 800 х 300 | Для 15-30 кВт |