Контрольный лист

Фото монтажа

Перед монтажом: Обязательная подстраховка

[  ]  Фото щита заказчика до первого действия с ним. Должно быть видно положение каждого автомата.

[  ]  Фото всех проводов в щите. Должны быть видны места креплений проводов.

[  ]  Сделать иные фотографии. Подгорелая проводка и т.п.

После монтажа:

[  ]  4-6 качественных фото системы с разных ракурсов. Убедиться, что фотографии чёткие и на них есть запас по бокам, снизу и сверху.

Фото аккумуляторной сборки после подключения:

[  ]  Общий вид всех АКБ.
[  ]  Отдельно АКБ на каждой полке стеллажа.

Фото элементов системы:

[  ]  Щит автоматики после расключения без крышки.
[  ]  Щит автоматики с установленной крышкой и открытой дверцей (на фото должны быть видны все наклейки на дверце щита).

[  ]  Распаячные коробки, переходные щиты и т.д.

[  ]  Балансир или балансиры (они должны быть включены, а на фото должна быть видна их индикация).

[  ]  Установленная GSM розетка или несколько розеток.

[  ]  АТОМ (скриншот с данными при регистрации нового пользователя, скриншоты с показаниями из личного кабинета, фото размещения АТОМ).

Инвертор и солнечный контроллер (если присутствует):

[  ]  Записать на видео все настройки инвертора. Если не удаётся записать видео, то сфотографировать все пункты меню настройки.

[  ]  Показания на дисплее при работе с сетью.
[  ]  Показания на дисплее без сети.

[  ]  Показания на дисплее, максимальная нагрузка.

[  ]  Подключенный инвертор без нижней планки.

Щит заказчика:

[  ]  Фото щита целиком.

[  ]  Фото автоматов резерва.

[  ]  Фото дополнительно установленных автоматов, байпасов, шин, кросс-модулей и т.д.

[  ]  Фото кабель-трассы на всем ее протяжении.

Фото документов, актов, чеков:

[  ]  При внесении записей в акты и иные документы, данный документ необходимо сфотографировать.
[  ]  После получения чеков через терминал их необходимо сфотографировать и отправить в чат "Оплаты на выезде".

Иные фотографии:

[  ]  Подгорелая проводка в щите; батарея рядом с системой, даже если заглушена; пыльное помещение, помещение, в котором происходит ремонт и т.д.

Правило съёмки установленного оборудования

Необходимо сделать 4-6 фотографий с разных ракурсов и сторон.

Важно!

- Система должна целиком помещаться на фотографии с запасом по всем 4-м сторонам.

- Необходимо убедиться, что фотографии чёткие, сделаны без размытия.