Контроль исполнения технических функций менеджера по продажам

Требования к действиям менеджера по продажам при оформлении заявки на монтаж

В папке контрагента должны находиться:

- Фото открытого щита или щитов, в котором будут проводиться работы.

- Фото подписанной клиентом заявки на подбор оборудования.

- Фото с пронумерованными автоматами.

На этом фото должны быть отмечены автоматы, которые устанавливаются в резерв.

Должны быть пронумерованы именно тем сотрудником, который составляет задание.

- Фото того, где и как должен быть расположен ИБП, а также как пойдёт кабель-канал.

При необходимости схема помещений.

- Фото помещения, где будет устанавливаться ИБП, по кругу. А также, если имеется, то альтернативного места установки.

Т.е. должны быть фотографии каждой стены помещения от пола до потолка.

В текстовом файле ТЗ должны быть:

- Описание особенностей установки ИБП. Обязательно.

- Конфигурация инверторов в системах 10 кВт и более

- Перечень автоматов и потребителей, устанавливаемых в резерв.

Т.е. должны быть перечислены номера автоматов, которые необходимо подключить в резерв.

И должно быть описано, какие потребители относятся к каждому автомату. Использовать строго только ту нумерацию, которая была присвоена самостоятельно и указана на подготовленном фото. Игнорировать любую нумерацию на щите клиента.

- Озвученное клиенту время резерва, на который рассчитана устанавливаемая система.

- И другая информация, которая требуется исходя из образца «17 - Полное описание монтажа».

В 1С в анкете клиента:

- Зафиксированный расчёт оборудования в Анкете в закладке «Нагрузки».

Расчёт оборудования должен быть осуществлён в закладке "Нагрузки" и зафиксирован.